ООО   НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

ГИДРОМЕХАНИКА

630024, г. Новосибирск

ул. Мира, 26,   для писем: а/я 10

т./факс:(383) 361-26-80, 361-25-58,

е-mail: gidromehanika@list.ru

http://hmech.ru/

Цифровой диафрагменный дозировочный насос.

Область применения:

•   Дозированная подача химических реагентов под давлением, в том числе с высокой вязкостью и повышенным содержанием газа

•   Дозированная подача рапсового масла в кристаллизатор

•   Моечные установки, CIP

•   Плавательные бассейны

•   Водоподготовка, водоочистка

•   Объекты энергетики

•   Пищевая промыщленность

Технические данные:

Подача ………………………...…. от 0 л/ч до 70 л/ч

Противодавление ………………………...... до 6 бар

Температура перекачиваемой

жидкости ………………………………..... до 1000 С

Масса ………………………………………….. 5.5 кг

Диафрагменный дозировочный насос со встроенным электронным шаговым двигателем. На панели насоса расположены клавиши сенсорного управления. Объем устанавливается в литрах или миллилитрах, с точностью до требуемых значений посредством простой калибровочной функции. Регулировочный коэффициент составляет 1:1000. Точность дозирования сохраняется во всем диапазоне давлений.

Особенности и преимущества:

•   Шаговый двигатель

•   Микропроцессорное управление

•   Датчик контроля давления

•   ЖК–дисплей

•   Диапазон напряжений питания от 110В до 264В

•   Дистанционная регулировка производительности

Параметры, выводимые на верхний уровень:

•   Текущий расход

•   Давление на выходе

•   Полный расход жидкости с момента включения

Указания с верхнего уровня:

•   «Включить», «Отключить»

•   Задание на объём перекачиваемой жидкости

•   Задание на профиль расхода перекачиваемой жидкости

Опции:

•   Боковое расположение пульта управления

•   Встроенный модуль шины связи Genibus (Profibus)

•   Датчик контроля уровня жидкости

С уважением,

директор «НПФ Гидромеханика»

Колганов Александр Альфредович.

Контактное лицо: Мальцев Павел Владимирович.